罗环罚[2020]3号

行政处罚决定书

广东广路建设工程有限公司：

统一社会信用代码：91440904MA4UHW

法定代表人：彭凤祥

我局于2019年11月20日对你公司位于罗定市罗镜镇水摆村的承建云茂高速公路TJ6标段项目的拌和站和机制砂加工场进行了调查，发现你公司实施了以下环境违法行为：

你单位在罗定市罗镜镇水摆村建设有拌和站和机制砂工场，为云茂高速公路TJ6标段项目提供混凝土和机制砂，占地面积33亩。对拌和站检查时，发现2#搅拌机有清洗废水经下料排放，经收集渠排入三级沉淀池。执法人员在沉淀池出口处的排污渠用PH试纸测试废水呈强碱性。执法人员在沉淀池出口处排污渠外排场的出口处采集了样，根据《罗定市环境保护监测站的监测报告》（（罗）环境监测（2019）第1104A号），监测结果显示，沉淀池出口处排污渠，废水中的PH、悬浮物等二项指标监测值为13.51、4236mg/L；外排场外的出口处，废水中的PH、悬浮物等二项指标监测值为13.47、532mg/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准，其中悬浮物超标倍数为7.87倍。

以上事实，有2019年11月20日的《现场检查笔录》1份、《调查询问笔录》1份、《罗定市环境保护监测站监测报告》（（罗）环境监测（2019）第1104A号）1份、广东广路建设工程有限公司营业执照(副本)照片1份、法定代表人彭凤祥公民身份证复印件1份、现场照片（图片、影像资料）证据1份等证据为凭。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

我局于2020年1月16日送达《行政处罚事先（听证）告知书》（罗环罚告字 [2020]3号）告知你公司三天内陈述申辩权（听证申请权），你公司已逾期未提出陈述申辩和听证申请，我局视为你公司已放弃陈述申辩和听证权利。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二款规定：  违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定，我局决定对你公司处以如下行政处罚：

1. 罚款拾万元。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的有关规定，你公司自收到行政处罚决定书之日起15日内到罗定市行政服务中心环保窗口办理缴款手续，然后到中国银行罗定市支行缴纳罚款。缴纳罚款后，将缴款凭据报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

你公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向罗定市人民政府或者云浮市生态环境局申请行政复议，也可以在6个月内向罗定市人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

罗定市环境保护局 （印章）                                                               2020年1月20日