罗环罚[2019]94号

罗定市泗纶镇志雄建材经营部

统一社会信用代码：92445381MA52GNCN2N

经营者：陈*雄

我局于2019年11月22日对位于罗定市泗纶镇新城村六家（泗纶镇新城管理区六家经济合作社房屋）罗定市泗纶镇志雄建材经营部进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

你单位主要经营加工销售机制砂。已编制的建设项目环境影响评价报告表，明确项目运营期车辆轮胎冲洗废水、洗砂废水分别经沉淀池处理后循环使用，不外排。现场检查时，我局执法人员通过勘查发现你单位沉淀池的第五级沉淀池内有一条110mm的PVC管将池内的生产废水引出外环境排放。这条PVC管埋藏于池边、公路旁边、涵洞和公路底下穿过公路排入泗纶河，我局的监测人员已从排污口取废水样进行监测化验。你单位的上述行为属于私设暗管排放水污染物的环境违法行为。

以上事实，有2019年11月22日的《现场检查笔录》2份、《调查询问笔录》2份、经营者陈*雄身份证复印件1份、罗定市泗纶镇志雄建材经营部营业执照复印件1份、建设项目环境影响报告表复印件1份、广东省污染物排放许可证1份、罗定市环境保护监测站监测报告（罗）环境监测（2019）第1109A号1份、现场照片（图片、影像资料）证据3份等证据为凭。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款和《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。

我局于2019年12月19日送达《行政处罚事先（听证）告知书》（罗环罚告字 [2019]94号）告知你单位三天内陈述申辩权（听证申请权），你单位已逾期未提出陈述申辩和听证申请，我局视为你单位已放弃陈述申辩和听证权利。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三款规定：  违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；”的规定，我局决定对你单位处以如下行政处罚：

1. 罚款拾万元。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的有关规定，你单位自收到行政处罚决定书之日起15日内到罗定市行政服务中心环保窗口办理缴款手续，然后到中国银行罗定市支行缴纳罚款。缴纳罚款后，将缴款凭据报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向罗定市人民政府或者云浮市生态环境局申请行政复议，也可以在6个月内向罗定市人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

罗定市环境保护局 （印章）                                                               2019年12月24日